## 시약
□ 시약
번호 | 품명 | Catalog NO. | 단위 | 주문수량 | 제조회사 | 용도
1 | Acetonitrile | 012-19851, 1L | ea | 15 | Wako | LC/MS STD 제조용
2 | Methanol | 138-14521, 1L | ea | 15 | Wako | LC/MS STD 제조용
3 | Acetonitrile | 018-19853, 3L | ea | 15 | Wako | LC/MS 이동상
4 | Methanol | 134-14523, 3L | ea | 15 | Wako | LC/MS 이동상
5 | Ultrapure Water | 210-01303, 3L | ea | 12 | Wako | LC/MS 이동상
6 | Ammonium Formate | G1946-85021 | 3ea/pk | 5 | Agilent | LC/MS 이동상 조제 시약
7 | Formic Acid | G2453-85060 | ea | 3 | Agilent | LC/MS 이동상 조제 시약
8 | Custom Pesticide Mix6 | S-9444-R3-100X-1 | ea | 5 | Accustandard | (Multi STD) 수질먹는물 유기인
9 | Triphenyl Phosphate | M-507-IS | ea | 5 | Accustandard | (ISTD) 먹는물유기인
10 | Carbaryl | P-083S | ea | 2 | Accustandard | (STD) 카바릴
11 | 4-Bromo-3,5-Dimethylphenyln-Methylcarbamate (BDMC) | M-531-IS | ea | 3 | Accustandard | (ISTD) 카바릴
12 | Native PFCAs and PFASs | PFAC-MXB | ea | 2 | Wellington | 멀티 표준물질(N)
13 | Compact Dry | 06745 | 240ea /box | 12 | Nissui | 총대장균
14 | EC Blue 100P | 05591 | 100ea /pk | 12 | Nissui | 대장균
15 | BGLB (Brilliant Green Lactose Bile 2%) | 1.05454.0500 | ea | 2 | Merck | 총대장균군
16 | CIN Agar Supplement | MB-C0728 | 1vial | 4 | MB cell | 여시니아
17 | Ethyl Alcohol Anhydrous, 99.5% | 4022-4100, 1L | ea | 10 | Deajung | 미생물
18 | Liquid Parafin | 83640-0380 | ea | 2 | Junsei | 아황산환원 혐기성포자형성균
19 | API 20E | 20100 | 25ea/pk | 3 | Biomerieux | 살모넬라, 쉬겔라
20 | API 20E Reagent Kit | 20120 | 6ea/pk | 3 | Biomerieux | 살모넬라, 쉬겔라
21 | Suspension Medium(5mL) | 20150 | 100ea/pk | 3 | Biomerieux | 살모넬라, 쉬겔라
22 | ZN | 70380 | pk | 2 | Biomerieux | 살모넬라, 쉬겔라
23 | Mineral Oil | M5904-5mL | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 살모넬라, 쉬겔라
24 | Iodine | 5010-4405 | ea | 2 | Deajung | 살모넬라, 쉬겔라
25 | Safranin O | 7502-4125, GR, 25g | ea | 2 | Junsei | 살모넬라, 쉬겔라
26 | Ammonium Oxalate Monohydrate | 1076-4405, EP, 500g | ea | 2 | Deajung | 살모넬라, 쉬겔라
27 | Crystal Violet | 2601-4142, GR, 250g | ea | 2 | Deajung | 살모넬라, 쉬겔라
28 | 1,1,2-Tricchloroethane (C2H3Cl3) | AS-E0013 | ea | 2 | Accustandard | 폐기물 할로겐화합물
29 | 1,2-Dichlorobenaene (C6H4Cl2) | M-502-21-10X | ea | 2 | Accustandard | 폐기물 할로겐화합물
30 | 1,3-Dichlorobenaene (C6H4Cl2) | M-502-22-10X | ea | 2 | Accustandard | 폐기물 할로겐화합물
31 | 1,4-Dichlorobenaene (C6H4Cl2) | M-502-23-10X | ea | 2 | Accustandard | 폐기물 할로겐화합물
32 | 2-Chlorophenol (C6H5ClO) | AS-E0022 | ea | 2 | Accustandard | 폐기물 할로겐화합물
33 | 3-Chlorophenol (C6H5ClO) | AS-E0182 | ea | 2 | Accustandard | 폐기물 할로겐화합물
34 | 4-Chlorophenol (C6H5ClO) | AS-E0183 | ea | 2 | Accustandard | 폐기물 할로겐화합물
35 | 2,4-Dichlorophenol (C6H4Cl2O) | AS-E0029 | ea | 2 | Accustandard | 폐기물 할로겐화합물
36 | 2,6-Dichlorophenol (C6H4Cl2O) | AS-E0302 | ea | 2 | Accustandard | 폐기물 할로겐화합물
37 | 1,1-Dichloroethene (C2H2Cl2) | M-502-27-10X | ea | 2 | Accustandard | 폐기물 할로겐화합물
38 | 1,3-Dichloropropene(cis/trans) (C4H4Cl2) | M-502-34-R-10X | ea | 2 | AccuStandard | 폐기물 할로겐화합물
39 | pH 4.0, YSI Buffer Solution | YSI 3821 | ea | 3 | YSI | 현장측정기
40 | pH 7.0, YSI Buffer Solution | YSI 3822 | ea | 3 | YSI | 현장측정기
41 | pH 10.0, YSI Buffer Solution | YSI 3823 | ea | 3 | YSI | 현장측정기
42 | 1000 Microsiemens, Conductivity Calibrator | YSI 060970 | ea | 3 | YSI | 현장측정기
43 | Total Cyanide in Soil | BAM-U116 | ea | 1 | OD LAB | 토양시안
44 | Di-sodium Tetraborate Decahydrate (Na2B4O7) | S9640-500G | ea | 3 | Sigma-Aldrich | ABS 분석
45 | Chloroform (CHCl3) | 033-08631, 1L | ea | 6 | Wako | ABS 분석
46 | Phenolphthalein (C20H14O4) | 1.07233.0025 | ea | 2 | Merck | 시안 전처리
47 | Antimony (10ppm, Sb) | MSSB-10PPM | 125mL/ea | 1 | Inorganic Ventures | ICP Standard
48 | Stannum (10ppm, Sn) | MSSN-10PPN | 125mL/ea | 1 | Inorganic Ventures | ICP Standard
49 | 토양중금속 CRM | BAM-U115(53g) | ea | 1 | BAM | 토양중금속
50 | Calcium Oxide (CaO), lump 98% | 06829, EP 1kg | ea | 2 | Yakuri | 토양 F (습식)
51 | Hexane 300 | 084-04761, 1L | ea | 25 | Wako | GC std 제조용
52 | Haloacetic Acids Mix3 STD | M-552-R, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 할로아세틱에시드
53 | Copper(Ⅱ) Sulfate (CuSO4) | 451657-50g | ea | 2 | Sigma Aldrich | 할로아세틱에시드
54 | 1,4-Dioxane | APP-9-096-10X, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 1,4-다이옥산
55 | 1,4-Dioxane-d8 | S-18777-10X (1000mg/L) | ea | 2 | Accustandard | (ISTD) 1,4-다이옥산
56 | Florida TRPH Standard | 31266 | ea | 12 | Restek | TPH
57 | o-Terphenyl | 31097 | ea | 2 | Restek | (Surrogate) TPH
58 | Benzo(a)pyrene | AS-E0071, 1mL | ea | 7 | Accustandard | 벤조피렌
59 | Pyrene-d10 | M-525-SS, 1mL | ea | 2 | Accustandard | (ISTD) 벤조피렌
60 | Phenol | M-8040-16, 1mL | ea | 3 | Accustandard | 토양 Phenol
61 | Phenol | APP-9-179, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 토양 Phenol
62 | Pentachlorophenol | M-8040-15, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 토양 Phenol
63 | 13C6-Hexachlorobenzene | CIL-CLM-351-1.2 | ea | 2 | LGC | (ISTD) Hexachlorobenzene
64 | 13C6-Hexachlorobenzene | 2727.6-K-AN | ea | 2 | Accustandard | (ISTD) Hexachlorobenzene
65 | Silicagel (SiO2) | 1.07734.1000 | ea | 2 | Merk | PCBs
66 | Flutolanil | P-587S, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 상수원잔류농약
67 | Chlorothalonil | P-222S, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 상수원잔류농약
68 | Butachlor | P-191S, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 상수원잔류농약
69 | Carbofuran | L11010000 | ea | 2 | Dr.Ehrenstorfer Gmbh | 상수원잔류농약
70 | ASE Prep DE Sample Dispersant and Drying Agent | 062819, 1Kg | ea | 2 | Thermo Fisher Scientific | ASE전처리
71 | Phenanthrene-d10 (1517-22-2) | M-625-14, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 펜타클로로페놀, DEHA ISTD
72 | Pentachlorophenol-13C6 (85380-74-1) | AS-E0191, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 펜타클로로페놀ISTD
73 | Acetic Anhydride, ≥99% ((CH3CO)2O) | 320102-500ML | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 펜타클로로페놀 전처리
74 | Bromine (Br2) | 207888-100ML,GR | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 아크릴아미드전처리
75 | Hydrobromic Acid, 48% (HBr) | 268003-500ML, GR | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 아크릴아미드전처리
76 | Ferric Chloride Hexahydrate (FeCl3·6H2O) | F2877, 100G | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 기름성분
77 | Ammonium Sulfate ((NH4)2SO4) | 204501-50g | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 기름성분
78 | Nonylphenol 1000 ug/mL in acetone (C15H24O) | 32468-1ML(Cas. 84852-15-3) | ea | 2 | Supelco | 노닐페놀
79 | 4-tert-Octylphenol 1000 μg/mL in Acetone (C14H22O) | 32467-1ML(Cas. 140-66-9) | ea | 2 | Supelco | 노닐페놀
80 | Phenanthrene-d10 100 ug/ml in Methanol | S-12856M1-1ML (Cas. 1517-22-2 | ea | 2 | ChemService | 노닐페놀
81 | Acrylamide-13C3 99 atom % 13C, 98% (CP) | 586617-20MG | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 아크릴아미드
82 | Haloacetic Acids Mix3 STD | M-552-R, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 할로아세틱에시드
83 | Copper(Ⅱ) Sulfate (CuSO4) | 451657-50g | ea | 2 | Sigma Aldrich | 할로아세틱에시드
84 | 1,4-Dioxane | APP-9-096-10X, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 1,4-다이옥산
85 | 1,4-Dioxane-d8 | S-18777-10X (1000mg/L) | ea | 2 | Accustandard | (ISTD) 1,4-다이옥산
86 | Florida TRPH Standard | 31266 | ea | 6 | Restek | TPH
87 | o-Terphenyl | 31097 | ea | 2 | Restek | (Surrogate) TPH
88 | Benzo(a)pyrene | AS-E0071, 1mL | ea | 4 | Accustandard | 벤조피렌
89 | Pyrene-d10 | M-525-SS, 1mL | ea | 2 | Accustandard | (ISTD) 벤조피렌
90 | Phenol | M-8040-16, 1mL | ea | 3 | Accustandard | 토양 Phenol
91 | Phenol | APP-9-179, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 토양 Phenol
92 | Pentachlorophenol | M-8040-15, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 토양 Phenol
93 | 13C6-Hexachlorobenzene | CIL-CLM-351-1.2 | ea | 2 | LGC | (ISTD) Hexachlorobenzene
94 | 13C6-Hexachlorobenzene | 2727.6-K-AN | ea | 2 | Accustandard | (ISTD) Hexachlorobenzene
95 | Silicagel (SiO2) | 1.07734.1000 | ea | 2 | Merk | PCBs
96 | Flutolanil | P-587S, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 상수원잔류농약
97 | Chlorothalonil | P-222S, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 상수원잔류농약
98 | Butachlor | P-191S, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 상수원잔류농약
99 | Carbofuran | L11010000 | ea | 2 | Dr.Ehrenstorfer Gmbh | 상수원잔류농약
100 | ASE Prep DE Sample Dispersant and Drying Agent | 062819, 1Kg | ea | 2 | Thermo Fisher Scientific | ASE전처리
101 | Phenanthrene-d10 (1517-22-2) | M-625-14, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 펜타클로로페놀, DEHA ISTD
102 | Pentachlorophenol-13C6 (85380-74-1) | AS-E0191, 1mL | ea | 2 | Accustandard | 펜타클로로페놀ISTD
103 | Acetic Anhydride, ≥99% ((CH3CO)2O) | 320102-500ML | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 펜타클로로페놀 전처리
104 | Bromine (Br2) | 207888-100ML,GR | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 아크릴아미드전처리
105 | Hydrobromic Acid, 48% (HBr) | 268003-500ML, GR | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 아크릴아미드전처리
106 | Ferric Chloride Hexahydrate (FeCl3·6H2O) | F2877, 100G | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 기름성분
107 | Ammonium Sulfate ((NH4)2SO4) | 204501-50g | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 기름성분
108 | Nonylphenol 1000 ug/mL in acetone (C15H24O) | 32468-1ML(Cas. 84852-15-3) | ea | 2 | Supelco | 노닐페놀
109 | 4-tert-Octylphenol 1000 μg/mL in Acetone (C14H22O) | 32467-1ML(Cas. 140-66-9) | ea | 2 | Supelco | 노닐페놀
110 | Phenanthrene-d10 100 ug/ml in Methanol | S-12856M1-1ML (Cas. 1517-22-2 | ea | 2 | ChemService | 노닐페놀
111 | Acrylamide-13C3 99 atom % 13C, 98% (CP) | 586617-20MG | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 아크릴아미드
112 | Dipotassium Hydrogen Phosphate(K2HPO4) | 1.05104.1000 | ea | 3 | Merck | BOD
113 | Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate(Na2HPO4·12H2O) | 71649-500G | ea | 4 | Sigma-Aldrich | BOD
114 | Ammonium Chloride (NH4Cl) | 213330-500G | ea | 2 | Sigma-Aldrich | BOD, 경도
115 | Magnesium Sulfate Heptahydrate (MgSO4·7H2O) | 1.05886.1000 | ea | 4 | Merck | BOD
116 | Calcium Chloride (CaCl2) | 383147-500G | ea | 4 | Sigma-Aldrich | BOD
117 | Dextrose (C6H12O6) | D9434-500G | ea | 2 | Sigma-Aldrich | BOD
118 | L-Glutamic Acid (C5H9NO4) | 1.00291.0250 | ea | 2 | Merck | BOD
119 | Sodium Sulfite (Na2SO3) | S4672-250G | ea | 2 | Sigma-Aldrich | BOD
120 | BOD Standard Solution | 1486510, 10 mL each | 16ea/pk | 4 | Hach | BOD
121 | PolySeed | P110, 50 capsules | 50ea/pk | 6 | InterLab | BOD
122 | Sulfamic Acid (NH2SO3H) | 383120-100G | ea | 2 | Sigma-Aldrich | COD 산성, COD중크롬산
123 | Starch (C6H10O5) | S9765-500G | ea | 2 | Sigma-Aldrich | COD알카리
124 | Sodium Thiosulfate Solution (Na2S2O3·5H2O) | 1.09147.1000 | ea | 5 | Merck | COD 알카리
125 | Isoamyl Alcohol (C5H12O) | 5029-4405, 500 mL | ea | 2 | Daejung | COD알칼리
126 | Potassium Iodate (KIO3) | 60386-50G-F | ea | 2 | Sigma-Aldrich | COD알칼리
127 | Ammonium Ferrous Sulfate Hexahydrate (Fe(NH)2(SO4)2·6H2O) | 215406-100G | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 중크롬산 COD
128 | COD Standard Solution | 1218629, 200 mL | ea | 3 | Hach | COD
129 | Potassium Cyanide (KCN) | 207810-500G | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 경도
130 | Sodium Sulfide Nonahydrate (Na2S·9H2O) | 431648-250G | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 경도
131 | Potassium Hydrogen Phthalate (C8H5KO4) | 1.04874.1000 | ea | 2 | Merck | TOC
132 | Potassium Hydrogen Phthalate (C8H5KO4) | 1.04874.0250 | ea | 2 | Merck | TOC
133 | Sodium Carbonate (Na2CO3) | 1.06393.1000 | ea | 2 | Merck | TOC
134 | Sodium bicarbonate (NaHCO3) | S5761-500g | ea | 2 | Sigma-Aldrich | TOC
135 | Calcium Sulfate Dihydrate (CaO4S · 2H2O) | C3771-500g | ea | 4 | Sigma-Aldrich | 생태독성배양액
136 | Potassium Chloride (KCl) | P9333-500g | ea | 4 | Sigma-Aldrich | 생태독성배양액
137 | Sodium Hydrogen Carbonate (NaHCO3) | 1.06329.1000 | ea | 2 | Merck | 생태독성배양액
138 | Hardness LR Reagent | HI93735-00(100 test) | ea | 2 | Hanna | 생태독성배양액관리
139 | Hardness LR Reagent | HI96735A(HI-96735-11) | ea | 5 | Hanna | 생태독성배양액관리
140 | Ammonia Reagent | HI-93715A-0, 20ml | ea | 5 | Hanna | 생태독성배양액관리
141 | Ammonia Reagent | HI-93715B-0, 20ml | ea | 5 | Hanna | 생태독성배양액관리
142 | Free Chlorine | HI-93701-0 (100 tests) | ea | 5 | Hanna | 생태독성배양액관리
143 | Free Chlorine | A ZERO (HI-96701-11) | ea | 5 | Hanna | 생태독성배양액관리
144 | 40mL Amber Open Top VOA Vials, Pre-cleaned | 3122-40ml | 72ea/pk | 10 | QEC | VOCs
145 | 1-Pyrrolidinecarbodithioicacid, Ammonium Salt(C5H12N2S2) | 548000-100MG | ea | 2 | Sigma-Aldrich | 도료VOCs
146 | Hydranal-Water Standard 10.0 | 34849-80ML | ea | 2 | Fluka | 도료VOCs
147 | Potassium Iodate (KIO3) | 6598-4425, 25 g | ea | 2 | Daejung | COD알칼리
148 | Cellulose (C6H10O5)n | S5504-500G, 20~100 um | ea | 2 | Sigma-Aldrich | TOC
z