## 주요장비 소모품
□ 주요장비 소모품
번호 | 품명 | Catalog NO. | 단위 | 주문수량 | 제조회사 | 용도
1 | LC/MS Column | 699775-902 | ea | 2 | Agilent | LC/MS
2 | LC/MS Column | 959943-902 | ea | 1 | Agilent | LC/MS
3 | 1290 Infinity LC in-line Filter | 5067-4638 | ea | 2 | Agilent | LC/MS
4 | 1290 Infinity LC in-line Filter Replacment Frits | 5023-0271 | 5ea/pk | 1 | Agilent | LC/MS
5 | Inlet Valve | G4220-60022 | ea | 3 | Agilent | LC/MS
6 | Solvent Cabinet for 1200 Series LC | 5065-9981 | ea | 1 | Agilent | LC/MS
7 | Bottle, 125mL Clear Borosilicate | 9300-2576 | ea | 1 | Agilent | LC/MS
8 | Cap-Bottle Fluorocarbon 33.0-MM-Size | 9300-2575 | ea | 1 | Agilent | LC/MS
9 | Micro Mesh Regular Sheets | MM40003 | ea | 5 | Scientific Instrument Services(SIS) | LC/MS 부품 Cleaning
10 | Micro Mesh Regular Sheets | MM18003 | ea | 5 | Scientific Instrument Services(SIS) | LC/MS 부품 Cleaning
11 | Bottletop | DK-010TA | set | 4 | 대경사이언스 | LC/MS 용매병 뚜껑
12 | Bottletop | DK-010TA(2) | set | 2 | 대경사이언스 | LC/MS 용매병 뚜껑
13 | 2mL Screw Top Vials&Caps | 5182-0714 | 100ea/pk | 10 | Agilent | LC/MS 시료분석
14 | BFWB 19-6 (2row 6hole) | B-00440 | ea | 1 | B&F Korea | 미생물
15 | Hot Plate | YL-6798-620D | ea | 1 | Corning | 미생물
16 | Probe For 104 Sampler | 171.0343.02 | ea | 1 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
17 | Futura / Proxima Lamp | FUTURA100 | ea | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
18 | 50mm Flowcell Mechanic Debubbling | AEVS301.050 | ea | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
19 | Tube 0100 | PTB003 | m | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
20 | Tube 0100T | PTB004 | m | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
21 | Tubes, 0.76mmPer Meter | STUBE.010 | m | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
22 | Tubes, 1.14mm,Per Meter | STUBE.020 | m | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
23 | 20 Turns Coil | 157.0248.01 | ea | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
24 | 20 Turns Coil With Injector | 157.B089.01 | ea | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
25 | 10 Turns Coil | 157.0251.01 | ea | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
26 | 5 Turns Coil | 170.0426.01 | ea | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
27 | H.B Single Coil 11.2 Ml | AEVS286.011 | ea | 1 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
28 | Elbow | 116.223.19 | ea | 1 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
29 | Separator 1 | ALLSE01 | ea | 1 | 이앤씨테크놀로지 | ABS
30 | Separator 2 | ALLSE02 | ea | 1 | 이앤씨테크놀로지 | ABS
31 | Coil PTFE 4mL | EA56833 | ea | 1 | 이앤씨테크놀로지 | ABS
32 | PTFE Coil Equivalent Z7 Bis | EA56832 | ea | 1 | 이앤씨테크놀로지 | ABS
33 | Cactus | Z18.0000.00 | ea | 1 | 이앤씨테크놀로지 | ABS
34 | BG.SOL.YT.O.Y | ATB130 | 10ea/pk | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
35 | ZG.SOL.YN.Y.Y | ATB011 | 10ea/pk | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
36 | HG.SOL.YN.P.O | ATB051 | 10ea/pk | 2 | 이앤씨테크놀로지 | 페놀시안
37 | YSI Polarographic DO Probe | YSI 2003 | ea | 3 | YSI | 현장측정기
38 | YSI Cond/Temp Probe | YSI 5560 | ea | 6 | YSI | 현장측정기
39 | YSI pH Probe | YSI 1001 | ea | 6 | YSI | 현장측정기
40 | Pro-Plus용 케이블 | 10102030-4 | ea | 3 | YSI | 현장측정기
41 | Dry Active-Desiccator Cabinet | KA.33-72 | ea | 1 | KASTECH | 도료 VOCs
42 | PUMP TUBE-FLOW R. ORN/GRN | 178-3748-04 | 12ea/pk | 3 | BLTEC | T-N,T-P
43 | PUMP TUBE-FLOW R. ORN/ORN | 178-3748-08 | 12ea/pk | 2 | BLTEC | T-N,T-P
44 | PUMP TUBE-FLOW R. WHT/WHT | 178-3748-09 | 12ea/pk | 2 | BLTEC | T-N,T-P
45 | PUMP TUBE-FLOW R. RED/RED | 178-3748-10 | 12ea/pk | 5 | BLTEC | T-N,T-P
46 | PUMP TUBE-FLOW R. GRY/GRY | 178-3748-11 | 12ea/pk | 2 | BLTEC | T-N,T-P
47 | PUMP TUBE-FLOW R. BLU/BLU | 178-3748-13 | 12ea/pk | 7 | BLTEC | T-N,T-P
48 | Air Compressor | BLK-0000-21 | ea | 1 | BLTEC | T-N,T-P
49 | Tubing #Poly 0.034 ID * 0.060 OD | 562-2004-01, 3m | ea | 1 | BLTEC | T-N,T-P
50 | Tubing #Poly 0.015 ID * 0.43 OD | 562-2002-01, 3m | ea | 1 | BLTEC | T-N,T-P
51 | Microchip Type UMS-3 (Homogenizer Tip) | TRA-1002-02 | ea | 1 | BLTEC | T-N,T-P
52 | Torch Quartz 2.5mm | G3280-80053 | ea | 2 | Agilent Technologies | ICP-MS 부대용품
53 | Ni sampling Cone for X-lens | G3280-67040 | ea | 2 | Agilent Technologies | ICP-MS 부대용품
54 | Ni skimmer Cone for x-lens | G3280-67041 | ea | 2 | Agilent Technologies | ICP-MS 부대용품
55 | MicroMist Nebulizer(Glass) | G3266-80004 | ea | 1 | Agilent Technologies | ICP-MS 부대용품
56 | Gas Clean Filter | CP17973 | ea | 1 | Agilent Technologies | ICP-MS 부대용품
57 | Oil, Vacuum Pump | 6040-1444 | ea | 2 | Agilent Technologies | ICP-MS 부대용품
58 | Burgener Peek Mira Mist Nebulizer | N0775330 | ea | 1 | Perkin Elmer | Optima 8300부대용품
59 | Quick-Change Torch Mod Scott Optima 8x00 | N0780606 | ea | 1 | Perkin Elmer | Optima 8300부대용품
60 | Alumina Injector 2.0mm ID Optima 8x00 | N0781014 | ea | 1 | Perkin Elmer | Optima 8300부대용품
61 | Cyclonic Spray | NO776052 | ea | 1 | Perkin Elmer | Optima 8300부대용품
62 | Tube Assy-Sedona Advanced Torch | N0780130 | ea | 1 | Perkin Elmer | Optima 8300부대용품
63 | Tape-Sedona Torch Copper Replacement Kit | N0781097 | ea | 1 | Perkin Elmer | Optima 8301부대용품
64 | Quartz Sample Boats | MKD003 | 10ea/set | 2 | Milestone | 수은분석기
65 | Catalyst Set | DMA8333 | ea | 1 | Mllestone | 수은분석기
66 | Amalgamator Heating coil | MKD026 | ea | 2 | Mllestone | 수은분석기
67 | GC Columns | 122-5532UI | ea | 3 | Agilent | 유기분석 컬럼
68 | Microprobes | RMP-5005 | kit | 1 | Agilent | GC/Column 교체
69 | GC Column Nut(Inlet) | 5181-8830 | 2ea/pk | 2 | Agilent | GC/Column Nut
70 | GC Column Nut(MS Inlet) | 05921-21170 | ea | 4 | Agilent | GC/Column Nut
71 | GC Column Nut(MS) | 05988-20066 | ea | 2 | Agilent | GC/Column Nut
72 | GC Septum Nut, Purged Inlets | 18740-60835 | ea | 1 | Agilent | GC/ Septum nut
73 | S/SL Insulstion Kit, 3 Pieces | 5188-5241 | ea | 1 | Agilent | GC/inlet insulation
74 | Cover, Lower Insulation | 19243-00070 | ea | 1 | Agilent | GC/inlet insulation
75 | GC Ferrule | 5190-4054 | 10ea/pk | 1 | Agilent | GC/Ferrule
76 | Adaptable FID Jet | 19244-80560 | ea | 2 | Agilent | GC/FID
77 | Ion Source clesning Kit | 5181-8863 | ea | 1 | Agilent | GC/MSD
78 | 2mL Vail Cap | 5182-0717 | 100ea/pk | 5 | Agilent | GC/Vial
79 | 2mL Glass Vials | 5182-0715 | 100ea/pk | 5 | Agilent | GC/Vial
80 | 4ml wash/waste vial | 5182-0551 | 25/pk | 1 | Agilent | GC/Vial
81 | Vial Cap | 07673-40180 | 12/pk | 1 | Agilent | GC/Vial
82 | GC Splitless Liners(일반) | 5183-4695 | 5ea/pk | 1 | Agilent | GC/Liner
83 | GC Splitless Liners(UI) | 5190-3163 | 5ea/pk | 1 | Agilent | GC/Liner
84 | GC Splitless Liners(UI_SPME) | 5190-4048 | ea | 1 | Agilent | GC/Liner
85 | GC Splitless Liners | 5190-3983 | ea | 5 | Agilent | GC/Liner
86 | Vail Insert | 5181-1270, 250ul | 50ea/pk | 2 | Agilent | GC/Insert
87 | Gold Plated Seal | 5190-6145 | 10ea/pk | 1 | Agilent | GC
88 | Self Tightening Cloumn Nut, GC | 5190-6194 | ea | 2 | Agilent | GC
89 | Self Tightening Cloumn Nut, MSD | 5190-5233 | ea | 1 | Agilent | GC/MSD
90 | Agilent Gold Standard Autosampler Syringes | 5181-3360 | 6/pk | 1 | Agilent | GC/Syringe
91 | Inlet Septa | 5183-4757 | 50ea/pk | 1 | Agilent | GC/Septa
92 | Inlet Septa | 5183-4759 | 50ea/pk | 2 | Agilent | GC/Septa
93 | Filament, 5977MSD | G7005-60061 | ea | 1 | Agilent | GC/MS부속품
94 | Phenol Cyanides Distillation | ENSDIST06 | ea | 1 | 이엔씨테크놀로지 | 페놀시안
95 | ProDSS Handheld, No GPS | 626870-1 | ea | 2 | YSI | 현장측정
96 | DSS-4 Meter 4 port Cable, No Depth | 626909-4 | ea | 2 | YSI | 현장측정
97 | ProDSS ODO Optical DO Sensor | 626900 | ea | 2 | YSI | 현장측정
98 | ProDSS pH Sensor with Module | 626903 | ea | 2 | YSI | 현장측정
99 | ProDSS Cond. and Temp. Sensor | 626902 | ea | 2 | YSI | 현장측정
100 | Replacement pH Module | 626963 | ea | 2 | YSI | 현장측정
101 | Replacement DSS ODO Cap | 626890 | ea | 2 | YSI | 현장측정
102 | Outlet Ball Valve | G4220-60028 | ea | 1 | Agilent | LC/MS
103 | VFP-17 Pump for Flex Cube | G4227-60010 | ea | 1 | Agilent | LC/MS
104 | StablCal Turbidity Standard, 40 NTU, 1L | 2746353 | ea | 2 | Hach | 탁도
105 | StablCal Turbidity Standard, 200 NTU, 100mL | 2660442 | ea | 2 | Hach | 탁도
106 | StablCal Turbidity Standard, 800 NTU, 100mL | 2660542 | ea | 2 | Hach | 탁도
107 | Silicone Oil, 15 mL | 126936 | ea | 2 | Hach | 탁도
108 | Sample Cells, 1 Inch, With Cap, 6/pk | 2434706 | ea | 1 | Hach | 탁도